Информация о деятельности управляющей организации ООО «УО «Альтернатива-Плюс»

за отчетный период с 01.01. 2018г. по 31.12.2018г.. по управлению многоквартирным домом по адресу:                                                                                           Ленинградская обл., г.. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 2

Раздел 1. Общие сведения об управляющей организации

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) |  |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация «Альтернатива-Плюс» |
| Сокращенное наименование |  |
|  | ООО «УО «Альтернатива-Плюс» |
| Организационно-правовая форма |  |
|  | Общества с ограниченной ответственностью |
| ФИО руководителя |  |
|  | Разумнов Александр Михайлович |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
|  | 7813219105 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) |  |
|  | 1157847128361 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) |  |
|  | г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 19, лит. А, п. 10Н |
| Адрес фактического местонахождения органов управления |  |
|  | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 3, к. 2 |
| Почтовый адрес |  |
|  | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 3, к. 2 |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан |  |
|  | Понедельник - четверг: 10:00 - 19:00 Пятница: 10:00 - 16:30 Часы личного приёма: последняя среда месяца 15:00 - 18:00 по предварительной записи (812) 597-51-47 |
| Сведения о работе диспетчерской службы: Адрес диспетчерской службы обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 3, к. 2 Контактные теле оны диспетчерской службы 8-921-442-29-50, (812) 597-51-47 Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно |
| Контактные телефоны |  |
|  | 8-921-442-29-50, (812) 597-51-47 |
| Факс |  |
|  | (812) 597-51-47 |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
|  | info@uoalternativaplus.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) |  |
|  | www.uoalternativaplus.ru |

Раздел 2. Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 2

| Год постройки |  |
| --- | --- |
|  | 1985 |
| Год ввода дома в эксплуатацию |  |
|  | 1985 |
| Серия, тип постройки здания |  |
|  | ЛГ-600А |
| Тип дома |  |
|  | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта |  |
|  | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным |  |
|  | Нет |
| Количество этажей: наибольшее, ед. 9 наименьшее, ед. 9 |
| Количество подъездов, ед. |  |
|  | 7 |
| Количество лифтов, ед. |  |
|  | 7 |
| Количество помещений, в том числе: 250 |
| жилых, ед. 250 нежилых, ед. 2 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: 14 499.70 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м 12 619.20 общая площадь нежилых помещений, кв.м 176,5 общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м 1 740.90 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: площадь земельного участка, входя его в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м 3 844.00 площадь парковки в границах земельного участка, кв.м 0.00 |
| Кадастровый номер 47:08:0102002:152 |
| Дополнительная информация |  |
|  | Домофон - имеется. Телевидение - кабельное. |

Раздел 3. Техническое состояние многоквартирного дома

| Муниципальный район | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |
| Населенный пункт | Сертолово г |  |  |  |  |
| Адрес: | Молодцова ул | дом N | 2 |
| Уникальный номер дома (УНД): 6104 |
| Тип объекта: | Многоквартирный жилой дом |  |
| (Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект) |
| Год постройки | 1985 |  |  |  |
| Объект: |  |  |  | Аварийный |  |  |  | Блокированный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты оценки состояния объекта |
| Наименование конструктивного элемента | Степень износа***(%) | Справочно по ВСН 58-88 (р) |
|  |  | МПЭЭ* (гг) | ОП МПЭЭ** (гг) |
| Фундаменты | 35 | 60 | 29 |
| Стены: в т.ч |  |  |  |
| Внутренние стены | 30 | 50 | 19 |
| Фасад | 60 | 50 | 19 |
| Межпанельные швы | 0 | 0 | 0 |
| Перекрытия: в т.ч | 30 | 80 | 49 |
| Балки и ригели |  | X | X |
| Крыша: в т.ч | 30 | 80 | 49 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий |  | 40 | 9 |
| Кровля | 40 | 10 | 6 |
| Полы | 25 | 30 | 0 |
| Окна | 60 | 40 | 9 |
| Двери | 30 | 50 | 34 |
| Отделочные покрытия | 35 | 60 | 29 |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч |  | X | X |
| Отопление: в т.ч | 20 | 30 | 25 |
| Распределительная сеть | 20 | X | X |
| Стояки | 65 | X | X |
| Запорная арматура | 20 | X | X |
| Отопительные приборы | 20 | X | X |
| Холодное водоснабжение: в т.ч | 20 | 30 | 25 |
| Распределительная сеть | 20 | X | X |
| Стояки | 20 | X | X |
| Запорная арматура | 20 | X | X |
| Горячее водоснабжение: в т.ч | 20 | 30 | 25 |
| Распределительная сеть | 20 | X | X |
| Стояки | 20 | X | X |
| Запорная арматура | 20 | X | X |
| Канализация | 30 | 40 | 9 |
| Газоснабжение | 30 | 20 | 0 |
| Электроснабжение: в т.ч | 30 | 20 | 0 |
| Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ | Х | X | X |
| Электроприборы | Х | X | X |
| ГЩВУ (ВРУ) | Х | X | X |
| Лифты | 20 | 25 | 20 |
| Прочее: в т.ч |  | X | X |
| Балконы, козырьки | 30 | 80 | 49 |
| Лестницы | 20 | 60 | 29 |
| Остальное: в т.ч |  | X | X |
| Мусоропроводы | 30 | 60 | 29 |
| Печи, камины и очаги |  | 0 | 0 |
| Системы вентиляции и дымоудаления | 20 | 60 | 29 |
| *Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р) |
| **Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату |
| составления Акта |
| Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ) |
| *** Степень износа расчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р) |

| Технико-экономические показатели объекта жилищного фонда на 2018 год Документ формируется в соответствии с определениями ПП РФ №1468 и ВСН 53-86 1 октября 2017 Муниципальный район: Всеволожский муниципальный район Муниципальное образование: Сертоловское городское поселение Населенный пункт: Сертолово г Адрес: Молодцова ул, 2 Уникальный номер дома (УНД): 6104 Раздел 1. Сведения об объекте жилищного фонда. № п/п Наименование характеристики Информация Примечание 1. Характеристики многоквартирного дома 1.1 Серия, тип проекта здания 1ЛГ-600А 1.2 Год постройки 1985 г. 1.3 Количество этажей 9 ед. 1.4 Количество этажей, наименьшее 9 ед. 1.5 Количество этажей, наибольшее ед. 1.6 Количество подъездов 7 ед. 1.7 Количество квартир 250 ед. 1.8 Общая площадь дома 14381.000 м2 1.9 Количество проживающих 700 чел. 1.10 Количество лицевых счетов 253 ед. 1.11 Принадлежность к памятнику архитектуры нет 1.12 Признан аварийным н т 1.13 Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения 30 % 1.14 Застроечная площадь 2064.000 м2 1.15 Периметр постройки 279.280 м 1.16 Высота здания 25.800 м 1.17 Площадь подвалов 1940 м2 1.18 Площадь чердаков 194 м2 2. Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: 2.1 Общая площадь земельного участка по данным межевания 3844.000 м2 2.2 Кадастровый номер земельного участка 47:08:0102002:152:1 3. Энергоэффективность 3.1 Класс энергетической эффективности многоквартирного дома В 3.2 Дата проведения энергетического обследования 01.11.2012 4. Способ управления многоквартирным домом: 4.2 Тип протокола (общее собрание/ открытый конкурс) общее собрание 4.3 Номер протокола 3 4.4 Дата протокола 22.12.2015 4.5 Дата приватизации первого помещения Раздел 2. Сведения о конструктивных элементах и сетях объекта жилищного фонда. № п/п Наименование Тип Объём Год последнего КР 5.1 Фундаменты (т п) X X X Фундаменты ленточные каменные Нет X Фундаменты ленточные крупноблочные Да X Фундаменты свайные столбчатые каменные, бетонные и железобетонные Нет X Фундаменты столбчатые Нет X Фундаменты сборный Нет X Фундаменты отсутствую Нет X 5.2 Стены: в т.ч X X X 5.2.1 Внутренние стены (тип/ ) X X X Стены деревянные, сборно-щитовые Нет X Стены деревянные каркасные Нет X Стены рубленные из бревен и брусчатые Нет X Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичо Нет X Стены кирпичные Нет X Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками Нет X Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней Нет X Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей Нет X Стены из слоистых железобетонных панелей Нет X Стены из несущих панелей Да X Стены из монолитного железобетона Нет X 5.2.2 Фасад X X X Стены деревянные, сборно-щитовые Нет Стены деревянные каркасные Нет Стены рубленные из бревен и брусчатые Нет Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичом Нет Стены кирпичные Нет Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками Нет Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней Нет Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей Нет Стены из слоистых железобетонных панелей Да 9532.580 Стены из несущих панелей Нет Стены из монолитного железобето а Нет Количественные характеристики 5.2.2.1 Ограждения балконов, м2 0.000 5.2.2.2 Окна деревянные, шт. : 900 5.2.2.2.1 Окна деревянные, площадь м2 X 5100 X 5.2.2.3 в том числе балконные блоки: окна и двери, м2/шт. 1100/162 5.2.2.4 Окна металлопластиковые, шт. 5.2.2.4.1 Окна металлопластиковые, площадь м2 X X 5.2.2.5 в том числе балконные блоки: окна и двери, м2/шт. 5.2.2.6 Окна в подъездах, м2/шт. 142/63 5.2.2.7 Площадь остекления, м2 147.420 5.2.2.8 Площадь подоконных досок, м2 1900 5.2.2.9 Скобяные изделия, шт. 8760 5.2.2.10 Двери входные, шт. 7 5.2.2.10.1 Двери входные, площадь м2 X 10 X 5.2.2.11 Металлические покрытия на выступающих частях стен, м2 50 5.2.3 Межпанельные швы(тип /длинна) X X X Нетвердеющими мастиками Нет Отверждающимися мастиками Нет 5.3 Перекрытия: в т.ч (тип) X X X Перекрытия деревянные неоштукатуренные Нет Перекрытия деревянные оштукатуренные Нет Перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам Нет Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей Нет Перекрытия из сборного железобетонного настила Нет Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит Да Характеристики перекрытий 5.3.1 Площадь междуэтажных, м2 17453.700 5.3.2 Площадь подвальных, м2 1939.300 5.4 Крыша (тип/ площадь) X X X Крыши деревянные Нет Крыши железобетонные сборные (чердачные) Да 2064.000 2009 Крыши совмеще ные из сборных железобетонных слоистых панелей Нет 5.4.1 Утепляющие слои чердачных перекрытий (материал/ площадь) X X X пенобетон Нет пеностекло Нет цементный фибролит Нет керамзит или шлак Нет минеральная вата Нет минераловатные плиты Нет 5.5 Кровля (тип/ площадь) X X X Кровли рулонные Да 2064 Кровли мастичные Нет Кровли стальные Нет Кровли из асбестоцементных листов Нет Кровли черепичные Нет Количественные характеристики крыши 5.5.1 Площадь обрешетки кровли, м2 5.5.2 Площадь/толщина утеплителя, м2/мм 5.5.3 Площадь чердачного перекрытия, 1939.300 5.5.4 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций, м2 5.5.5 Количество вентканалов, ед. 500 5.5.6 Количество выходов на чердак, ед. 7 5.5.7 Количество продухов на чердаке, ед. 0 5.5.8 Количество слуховых окон, ед. 0 5.5.9 Количество козырьков, ед. 9 5.5.10 Защитные ограждения, м 0 5.6 Полы (тип/ площадь) X X X Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные Да 455 Полы из керамических плиток Нет Полы паркетные Нет Полы дощатые Нет Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит Нет Полы из рулонных материалов Нет Полы из синтетических плиток Нет 5.7 Отделочные покрытия (на лестничных клетках) (тип/ площадь) X X X Облицовка керамическими плитками Нет Окраска водными составами Да 4350 Штукатурка Да 8730 5.8. Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: т.ч 5.8.1 Отопление: в т.ч (тип ) X X X открытая Да X закрытая Нет X Общие сведения X X X Центральное Да X 2009 Автономная котельная Нет X Печное Нет X Отсутствует Нет X Кол ективные приборы учета и узлы управления 2 Установлен прибор коллективного учета Да X Установлен узел управления Да X Система отопления 5.8.1.1 Распределительная сеть (оценочная длина, м) X 1472.000 5.8.1.2 Стояки (количеств , ед.) X 90 5.8.1.3 Стояки (оценочная длина, м) X 2160.000 5.8.1.4 Запорная арматура (количество) X 194 5.8.1.5 Отопительные приборы (тип/ количество) X X X Чугунные радиаторы в открытой системе X Чугунные радиаторы в закрытой системе X Калориферы стальные X Конвекторы X в т.ч. отопительные приборы на лестничных клетках, ед. X 7 отопительные приборы в квартирах, ед. X 810 5.8.1.6 Элеваторы, ед. X 5.8.1.7 Количество теплоцентров X 2 5.8.2 Холод ое водоснабжение: в т.ч (тип/ длинна оценочная) X X X оцинкованная сталь Нет газовые черные Нет полипропилен, металлополимер, ХПВХ Да Общие сведения X X X Центральное Да X 2013 Отсутствует Нет X Коллективные приборы учета и узлы управления Установлен прибор коллективного учета Да 1 Установлен узел управления Нет 5.8.2.1 Распределительная сеть (оценочная длина, м) X 185 5.8.2.2 Стояки (оценочная длина, м) X 672.000 5.8.2.3 Стояки (количество, шт.) X 28 5.8.2.4 Запорная арматура (количество) X 255 5.8.2.5 Количество водомерных узлов (количество) X 1 5.8.3 Горячее водоснабжение: в т.ч (тип системы/ длина оценочная) X X X открытая Да закрытая Нет Общие сведения X X X Централ ное Да X 2012 От газовых колонок Нет X От дровяных колонок Нет X Отсутствует Нет X Коллективные приборы учета и узлы управления 2 Установлен прибор коллективного учета Да 2 Установлен узел управления(управление температурой) Нет 5.8.3.1 Распределительная сеть (оценочная длина, м) X 197 5.8.3.2 Стояки (оценочная длина, м) X 672.000 5.8.3.3 Стояки (количество, шт.) X 28 5.8.3.4 Запорная арматура (количество) X 260 5.8.3.5 Теплообменник, бойлер, другое оборудование, ед. X 0 5.8.4 Канализация (материал/ длина) X X X Чугун Да Керамика Нет Пластмасса Нет Общие сведения X X X Центральное Да X 2010 Отсутствует Нет X 5.8.4.1 Длина канализационных труб в подвалах, м X 273.000 5. .4.2 Длина канализационных стояков, м X 750 5.8.4.3 Количество стояков, шт. X 28 5.8.5 Газоснабжение X X X Общие сведения X X X Центральное Да Нецентральное Нет Отсутствует Нет 5.8.5.1 Длина сетей газоснабжения, м X 756.000 5.8.5.2 Количество запорной арматуры, ед. X 260 5.8.5.3 Количество счетчиков, всего, шт.: X 250 5.8.6 Электроснабжение: в т.ч X X X Центральное Да X 2014 Отсутствует Нет X Коллективные приборы учета и узлы управления Установлен прибор коллективного учета Да 2 5.8.6.1 Количество групповых щитков на л/к, ед. 140 5.8.6.2 Количество силовых щитов, ед. 1 5.8.6.3 Длина сетей коммунального освещения, м 2050.000 5.8.6.4 Количество счетчиков, всего, ед.: 2 2 в т.ч. двухтарифных 5.8.6.5 ГЩВУ (ВРУ) (количество) X 250 5.10 Прочее: в т.ч X X X 5.10.1 Балконы, козырьки (тип, количество) X X X по стальным консольным балкам с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами Нет по тальным консольным балкам с дощатым заполнением Нет по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия Нет 5.10.2 Лестницы (тип/) X X X Лестницы деревянные Нет X Лестницы железобетонные Да X Лестницы по стальным косоурам Нет 5.10.3 Остальное: в т.ч X X X 5.10.3.1 Мусоропроводы (/количество) X 7 5.10.3.2 Печи, камины и очаги (/ количество) X 0 5.10.3.3 Системы вентиляции и дымоудаления (наличие) X X X Приточная вентиляция Нет Вытяжная вентиляция Нет Приточно-вытяжная вентиляция Да 500 Отсутствует Нет 5.10.3.4 Водостоки X X X Наружные водостоки Нет Внутренние водостоки Да 7 Отсутствует Нет 5.10.3.5 Подвалы 5.10.3.5.1 Площадь стен, м2 X 530 5.10.3.5.2 Площадь пола, м2 X 1940 5.10.3.5.3 Высота подвала, м X 1,9 5.10.3.5.4 Двери подвальные, шт. X 9 5.10.3.5.4.1 Двери подвальные, площадь м2 X 18 X 5.10.3.5.5 Количество подвальных окон, шт. X 15 Раздел 3. Специальное инженерное оборудование. Общие сведе ия 6.1. Лифты, в том числе , шт. X 7 2010 6.1.1 с раздвижными дверями, шт. X 7 6.1.2 с открывающими дверями, шт. X 0 6.2 ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок Да 7 6.3 АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) Нет 6.4 Объединенные диспетчерские системы Да Общие сведения о лифтах Лифт 1 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72 77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию 2010 X Год реконструкции X Год модернизации X Лифт 2 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72-77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию 2010 X Год реконструкции X Год модернизации X Лифт 3 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72-77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию 2010 X Год реконструкции X Год модернизации X Лифт 4 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72-77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию X Год реконструкции 2010 X Год модернизации X Лифт 5 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72-77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию 2010 X Год реконструкции X Год модернизации X Лифт 6 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72-77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию 2010 X Год реконструкции X Год модернизации X Лифт 7 Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) Пассажирский X Лифт (количество) X 1 Адрес, номер диспетчерской 593-72-77 Грузоподъемность, кг X 400 X Количество остановок, ед. X 9 X Шахта лифта приставная / встроеная Встроенная X Год ввода лифтов в эксплуатацию 2010 X Год реконструкции X Год модернизации X Раздел 4. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период Отчет по затратам на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих                организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное Водоснабжение Водоотведение | ООО «Сертоловские коммунальные системы» | № ВСВО 132-15, с 01.07.2015, с пролонгацией |
| 2 | Электроснабжение | ООО «Петербургская сбытовая компания» | № 41169, с 01.07. 2015, с пролонгацией |
| 3. | Теплоснабжение | ООО «Тепловые сети и котельные» | № ТС/18-08-17 с пролонгацией |
| 4. | ГВС | ООО «Тепловые сети и котельные» | № ТС/18-08-17 с пролонгацией |

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:    нет

3. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утепление подвального помещения и тех. этажа | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 2. | Ремонт (замена) входных и тамбурных дверных блоков | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 3. | Ремонт (замена) доводчиков | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 4. | Ремонт оконных блоков | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 5. | Установка светодиодных ламп в МОП | Снижение затрат на оплату электроснабжения на ОДН |

4. Сведения о выполняемых работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290), в том числе:

1. Услуги управления

Организация технической эксплуатации МКД

Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений

Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов: электроэнергия МОП, ХВС, ГВС, водоотведение, теплоснабжение

Работа по заявкам собственников

Юридическое сопровождение договорных отношений

Формирование и доставка платежных документов

Организация сбора платежей за ЖКУ

Организация работы паспортной службы

2. Содержание общего имущества

Обеспечение работы лифтового оборудования

Обслуживание внутридомового газового оборудования

Сбор, вывоз ТКО и КГО.

Проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, ревизия ВРУ, этажных электрощитов, организация освещения в подъездах, подвале, чердаке.

Организация работы аварийной службы.

Регулировка, гидравлическое испытание, промывка, уплотнение сгонов, труб системы отопления, подготовка  к сезонной эксплуатации

Прочистка системы водоотведения и ливневой канализации

Обслуживание общедомовых приборов учета

Проверка, прочистка дымовентиляционных каналов.

Периодические осмотры: внутридомовых инженерных систем (отопление, электроснабжение, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение), помещений общего пользования, конструктивных элементов здания, придомовой территории.

Подметание тротуаров, уборка мусора с газонов, очистка урн

Уборка подъездов, лестничных клеток

Уборка снега в зимний период, посыпка территории песком или песком с хлоридами, очистка от наледи площадок входа в подъезд

3. Ремонт общего имущества

Ремонт помещений, входящих в состав общего имущества.

Ремонт инженерных систем и оборудования

Ремонт общедомовых приборов учета

Ремонт конструктивных элементов

Примечание: Работы по ремонту общего имущества выполняются по согласованию с Советом дома

| Перечень работ (услуг) | Периодичность проведения работ | Сведения о выполнении работ (результат) | Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка подъездов в многоквартирном доме | По графику | выполняется | соответствует |
| Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно | выполняется | соответствует |
| Освещение придомовой территории, площадок, лестничных маршей | По мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Содержание конструктивных элементов жилого дома | по мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой системы отопления | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы водоотведения и ливневой канализации | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы электроснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы газоснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы вентиляции | постоянно | выполняется | соответствует |
| Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций и заявкам собственников | по мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | постоянно | выполняется | соответствует |
| Текущий ремонт | по плану | выполняется | соответствует |
| Сбор и вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов | По графику | выполняется | соответствует |

5. Проведенные  мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Герметизация стыков и примыканий | Снижение теплопотерь |
| 2 | Установка светодиодов на освещение подъездов и подвала | Экономия электроэнергии |
| 3 | Утепление трубопроводов отопления и ГВС | Снижение теплопотерь |
| 4. | Замена тамбурных дверных блоков на металлопластиковые | Снижение теплопотерь |
| 5 | Ремонт и остекление оконных блоков в МОП | Снижение теплопотерь |

6. Мероприятия, направленные на подготовку дома к сезонной эксплуатации:

- консервация и запуск системы отопления

- промывка, испытания, ремонт, поверка и наладка внутридомовой системы отопления и ГВС

- ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики

- поверка  (ремонт) приборов учета отопления, ГВС и ХВС

- оформление паспорта готовности

7. Отчет по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

Отчет

о поступлении и расходовании денежных средств по статье «текущий ремонт» в многоквартирном доме по адресу:                        г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 2 за период  01.01.2018г. – 31.12.2018г.

За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. собственникам МКД № 2 по ул. Молодцова начислено  по статье «текущий ремонт»:  832 775, 65 руб.

За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. от собственников  МКД № 2  по ул. Молодцова поступило денежных средств по статье «текущий ремонт» в сумме:  819 374, 01 руб.

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. от ИП МКД № 2  по ул. Молодцова поступило денежных средств по статье «текущий ремонт» в сумме: 8 840, 40 руб.

За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. поступило прочих поступлений  в сумме: 888 524, 53 руб.

Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. поступило денежных средств  по статье «текущий ремонт»:  1 716 738, 94 руб.

Израсходовано денежных средств в сумме:  1 287 862, 00  руб., в том числе:

| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ликвидация засоров мусоропровода 05.01.2018г., 19.01.2018г. | По мере необходимости/2 | Раз | 3 500, 00 руб. | 7 000, 00 руб. |
| 2. Окраска части стен подъездов №№ 1-7 | По мере необходимости/21 | Кв. м. | 714, 29 руб. | 15 000, 00 руб. |
| 3. Ремонт тамбурного дверного блока в подъезде № 4 | По мере необходимости/1 | раз | 585, 00 руб. | 585, 00 руб. |
| 4. Периодическая проверка вентканалов в январе 2018г. | По мере необходимости/1 | раз | 18 000, 00 руб. | 18 000, 00 руб. |
| 5. Герметизация стыков в подвальном помещении | По мере необходимости/1 | раз | 5 080, 00 руб. | 5 080, 00 руб. |
| 6. Вывоз крупногабаритных и строительных отходов в феврале 2018г. | По мере необходимости/3 | Куб. м. | 560, 00 руб. | 1 680, 00 руб. |
| 7. Ремонт дверного блока мусороприемной камеры подъезда № 2 | По мере необходимости/1 | раз | 1 500, 00 руб. | 1 500, 00 руб. |
| 8. Замена напольного покрытия лифтов в подъездах №№ 1-7 | По мере необходимости/7 | шт. | 3 000, 00 руб. | 21 000, 00 руб. |
| 9. Ремонт магистральной линии связи СКД подъезда № 7 | По мере необходимости/1 | раз | 3 000, 00 руб. | 3 000, 00 руб. |
| 10. Ликвидация засора мусоропровода в подъезде № 2 21. 03. 2018г. | По мере необходимости/1 | раз | 3 500, 00 руб. | 3 500, 00 руб. |
| 11. Вывоз крупногабаритных и строительных отходов в марте 2018г. | По мере необходимости/2 | Куб. м. | 560, 00 руб. | 1 120, 00 руб. |
| 12. Ремонт водомерного узла | По мере необходимости/1 | раз | 42 671,00 руб. | 42 671,00 руб. |
| 13. Приобретение новых баков для сбора ТКО | По мере необходимости/3 | Шт. | 5 490, 00 руб. | 16 470, 00 руб. |
| 14. Ремонт домофона в подъезде № 4 | По мере необходимости/1 | раз | 4 500, 00 руб. | 4 500, 00 руб. |
| 15. Ремонт лифтового оборудования (станции управления) в подъезде № 1 | По мере необходимости/1 | раз | 35 300, 00 руб. | 35 300, 00 руб. |
| 16. Ремонт редуктора пассажирского лифта в подъезде № 1 | По мере необходимости/1 | раз | 21 000, 00 руб. | 21 000, 00 руб. |
| 17. Проверка вентканалов в мае 2018г. | Три раза в год/1 | раз | 18 000, 00 руб. | 18 000, 00 руб. |
| 18. Очередная поверка расходомеров отопления КУУТЭ | Один раз в 4 года | раз | 14 000, 00 руб. | 14 000, 00 руб. |
| 19. Промывка системы отопления | По мере необходимости/1 | раз | 45 000, 00 руб. | 45 000, 00 руб. |
| 20. Ремонт стволов мусоропроводов в мае 2018г. | По мере необходимости/4 | шт. | 1 625, 00 руб. | 6 500, 00 руб. |
| 21. Ремонт стояка ХВС в кв. № 171 | По мере необходимости/1 | раз | 2 800, 00 руб. | 2 800, 00 руб. |
| 22. Замена кранов на стояках ХВС и ГВС в кв. № 64 | По мере необходимости/2 | Шт. | 1 350, 00 руб. | 2 700, 00 руб. |
| 23. Ремонт платы ПУ-3 станции управления лифтом в подъезде № 7 | По мере необходимости/1 | Шт. | 27 650, 00 руб. | 27 650, 00 руб. |
| 24. Замена держателей тормозных колодок лифтов в подъездах № 1 и № 3 | По мере необходимости/2 | Шт. | 10 500, 00 руб. | 21 000, 00 руб. |
| 25. Замена крана на стояке ГВС в кв. № 47 | По мере необходимости/1 | Шт. | 1 350, 00 руб. | 1 350, 00 руб. |
| 26. Замена запорного устройства подвала в подъезде № 4 | По мере необходимости/1 | Шт. | 350, 00 руб. | 350, 00 руб. |
| 27. Покраска части фасада | По мере необходимости/50 | Кв. м. | 120, 00 руб. | 6 000, 00 руб. |
| 28. Ремонт и покраска части цоколя | По мере необходимости/25 | Кв. м. | 100, 00 руб. | 2 500, 00 руб. |
| 29. Покраска электрических опор | По мере необходимости/14 | Кв. м. | 100, 00 руб. | 1 400, 00 руб. |
| 30. Покраска уличных урн | По мере необходимости/7 | Шт. | 150, 00 руб. | 1 050, 00 руб. |
| 31. Покраска дверных блоков мусороприемных камер | По мере необходимости/7 | Шт. | 750, 00 руб. | 5 250, 00 руб. |
| 32. Частичная покраска входных дверей на входах в подъезды | По мере необходимости/7 | Кв. м. | 500, 00 руб. | 3 500, 00 руб. |
| 33. Покраска ограждения земельного участка | По мере необходимости/1 | раз | 7 500, 00 руб. | 7 500, 00 руб. |
| 34. Частичный ремонт и покраска козырьков на входах в подъезды | По мере необходимости/7 | Шт. | 1 500, 00 руб. | 10 500, 00 руб. |
| 35. Установка новых притворных планок тамбурных дверей | По мере необходимости/2 | Шт. | 250, 00 руб. | 500, 00 руб. |
| 36. Вывоз крупногабаритных и строительных отходов апрель-июнь 2018г. | По мере необходимости/19 | Куб. м. | 560, 00 руб. | 10 640, 00 руб. |
| 37. Ликвидация засоров мусоропровода в мае 2018 г. | По мере необходимости/2 | Раз | 3 500, 00 руб. | 7 000, 00 руб. |
| 38. Замена кранов на стояках ХВС и ГВС в кв. № 68 | По мере необходимости/2 | Шт. | 1 350, 00 руб. | 1 350, 00 руб. |
| 39. Окраска части ограждения земельного участка после ремонта | По мере необходимости/10 | М.п. | 1 500, 00 руб. | 1 500, 00 руб. |
| 40. Ремонт доводчиков в подъездах № 4; 6 | По мере необходимости/2 | Шт. | 1000, 00 руб. | 2000, 00 руб. |
| 41. Полная замена домофона в подъезде № 4 | По мере необходимости/1 | Шт. | 49 000, 00 руб. | 49 000, 00 руб. |
| 42. Ремонт вентканала в подъезде № 7 | По мере необходимости/1 | Шт. | 3 500, 00 руб. | 3 500, 00 руб. |
| 43. Вывоз крупногабаритных и строительных отходов июль-сентябрь 2018г. | По мере необходимости/28 | Куб. м. | 560, 00 руб. | 15 680, 00 руб. |
| 44. Проверка вентканалов в сентябре 2018г. | Три раза в год/1 | раз | 18 000, 00 руб. | 18 000, 00 руб. |
| 45. Подготовка дома к сезонной эксплуатации с целью получения паспорта готовности | По мере необходимости/1 | раз | 40 000, 00 руб. | 40 000, 00 руб. |
| 46. Замена доводчика входной двери подъезда № 7 | По мере необходимости/1 | Шт. | 3 500, 00 руб. | 3 500, 00 руб. |
| 47. Замена информационных стендов в подъездах №№ 1; 3; 4 | По мере необходимости/3 | Шт. | 2 900, 00 руб. | 8 700, 00 руб. |
| 48. Покраска части фасада в октябре 2018г. | По мере необходимости/25 | Кв.м. | 180, 00 руб. | 4 500, 00 руб. |
| 49. Ремонт станции управления лифтом в подъезде № 4 | По мере необходимости/1 | раз | 78 500, 00 руб. | 78 500, 00 руб. |
| 50. Ремонт доводчика входной двери подъезда № 7 | По мере необходимости/1 | раз | 1 500, 00 руб. | 1 500, 00 руб. |
| 51. Замена тамбурных деревянных дверных блоков в подъездах 1-7 на металлопластиковые | По мере необходимости/7 | Шт. | 29 484, 00 руб. | 240 888, 00 руб. |
| 52. Полная замена системы освещения подвального помещения | По мере необходимости/1 | раз | 320 000, 00 руб. | 320 000, 00 руб. |
| 53. Замена разбитого стекла оконного блока в подъезде № 7 | По мере необходимости/1 | Кв.м. | 1 500,00 руб. | 1 500,00 руб. |
| 54. Ремонт стволов мусоропровода в декабре 2018г. | По мере необходимости/4 | Шт. | 2 000,00 руб. | 8 000,00 руб. |
| 55. Герметизация чердачного перекрытия в подъезде № 5 | По мере необходимости/1 | Кв.м | 2 500, 00 руб. | 2 500, 00 руб. |
| 56. Вывоз крупногабаритных и строительных отходов в 4-м квартале 2018г. | По мере необходимости/31 | Куб. м. | 500,00 руб. | 15 500, 00 руб. |
| 57. Установка наличников, нащельников, заделка примыканий металлопластиковых тамбурных дверных блоков | По мере необходимости/7 | Шт. | 4 714, 00 руб. | 32 998, 00 руб. |
| 58. Приобретение расходных материалов для обеспечения работоспособности внутридомовых инженерных систем и заявочного ремонта | По мере необходимости/12 | раз | 1287, 50 руб. | 15 450, 00 руб. |
| 59. Ликвидация засоров мусоропровода июнь-декабрь 2018 г. | По мере необходимости/3 | раз | 3 500, 00 руб. | 10 500, 00 руб. |
| 60. Техническое обслуживание ВДГО | Один раз в год/1 | раз | 20 200, 00 руб. | 20 200, 00 руб. |

Всего  за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на    общую сумму: 1 287 862, 00  руб.

Всего израсходовано, с учетом перерасхода 2017 года: 1 690 685, 92 руб.

8. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наличие (отсутствие) приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия | ООО «ТСК» | имеется |
| 2 | Горячее водоснабжение | ООО «ТСК» | имеется |
| 3 | Холодное водоснабжение | ООО «СКС» | имеется |
| 4 | Водоотведение | ООО «СКС» | отсутствует, установка не требуется |
| 5 | Электрическая энергия на ОДН | ООО «ПСК» | имеется |
| 6 | Газоснабжение | ОАО Газпром газораспределение | отсутствует, установка не требуется |

9. Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Технический паспорт дома - - - |
| 2. | Проектная и техническая документация |
| 3. | Схемы и акты разграничения балансовой принадлежности |
| 4. | Паспорта готовности дома к отопительному сезону |
| 5. | Проекты и паспорта общедомовых приборов учета |
| 6. | Документы паспортной службы |
| 7. | Иная документация, связанная с управлением МКД |

9. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период:

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: нет

2. Сведения о заявках, заявлениях, обращениях, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| Вид заявки | Количество | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- |
| Всего | 248 |  |
| Аварийные | 6 | В установленные сроки |
| По личному имуществу | 287 | В кратчайшие сроки |

- Количество поступивших претензий по содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг: нет

- Направлено претензий потребителям-должникам: 32

- Получено денежных средств по результатам претензионной работы: 220 638, 39 руб.

- Задолженность потребителей на начало периода: 1 479 543 руб.

- Задолженность потребителей на конец периода:  760 778, 71 руб.