Информация о деятельности управляющей организации ООО «УО «Альтернатива-Плюс»

за отчетный период с 01.01. 2024г. по 31.12.2024г.. по управлению многоквартирным домом по адресу:                                                                                           Ленинградская обл., г.. Сертолово, ул. Заречная, д. № 1

Раздел 1. Общие сведения об управляющей организации

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) |  |
| --- | --- |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация «Альтернатива-Плюс» |
| Сокращенное наименование |  |
|  | ООО «УО «Альтернатива-Плюс» |
| Организационно-правовая форма |  |
|  | Общества с ограниченной ответственностью |
| ФИО руководителя |  |
|  | Разумнов Александр Михайлович |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
|  | 7813219105 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) |  |
|  | 1157847128361 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) |  |
|  | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 10, пом. 7-Н |
| Адрес фактического местонахождения органов управления |  |
|  | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 10, пом. 7-Н |
| Почтовый адрес |  |
|  | обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Ларина, д. № 10, пом. 7-Н |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан |  |
|  | Понедельник - четверг: 10:00 - 18:00 Пятница: 10:00 - 16:00 Часы личного приёма: последняя среда месяца 15:00 - 18:00 по предварительной записи (812) 617-19-49 |
| Сведения о работе диспетчерской службы: Адрес диспетчерской службы. обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, г. Сертолово, ул. Ларина, дом № 10, пом. 7-Н. Контактны; теле оны диспетчерской службы. 8-921-442-29-50, (812) 617-19-49. Режим работы диспетчерской службы. Круглосуточно. |
| Контактные телефоны |  |
|  | 8-921-442-29-50, (812) 617-19-49 |
| Факс |  |
|  | (812) 617-19-49 |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
|  | info@uoalternativaplus.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) |  |
|  | www.uoalternativaplus.ru |

Раздел 2. Общие сведения о многоквартирном доме

| Год постройки |  |
| --- | --- |
|  | 1979 |
| Год ввода дома в эксплуатацию |  |
|  | 1979 |
| Серия, тип постройки здания |  |
|  | 1-528-КП-84Э-1 |
| Тип дома |  |
|  | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта |  |
|  | Специальный счет в управляющей организации |
| Дом признан аварийным |  |
|  | Нет |
| Количество этажей: наибольшее, ед.. 14. наименьшее, ед.. 14. |
| Количество подъездов, ед. |  |
|  | 1 |
| Количество лифтов, ед. |  |
|  | 2 |
| Количество помещений, в том числе:. 94. |
| жилых, ед.. 94. нежилых, ед.. 0. |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м:. 5 380.00. |
| общая площадь жилых помещений, кв.м. 4 580.10. общая площадь нежилых помещений, кв.м. 0.00. общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. 799.90. |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м. 1 468.00. площадь парковки в границах земельного участка, кв.м. 0.00. |
| Кадастровый номер. 47:08:0102001:22. |
| Класс энергетической эффективности |  |
|  | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: детская площадка. Не имеется. спортивная площадка. Не имеется. другое. Зелёные насаждения на придомовой территории. |

Раздел 3. Техническое состояние многоквартирного дома

| АКТ оценки состояния объекта по результатам сезонного осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (весеннего/осеннего с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.10.2024 |  |  | по | 12.10.2024 |  |  |  | ), |  |
| Муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  | Сертолово г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  | Заречная ул |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом N | 1 |  |  |
| Уникальный номер дома (УНД): 3591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип объекта: |  |  |  | Многоквартирный жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Многоквартирный дом, жилой дом, иной объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год постройки |  |  |  |  |  |  | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  | Аварийный |  |  |  |  |  |  | Блокированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты оценки состояния объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование конструктивного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень износа***(%) |  |  |  |  |  | Справочно по ВСН 58-88 (р) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПЭЭ* (гг) |  |  |  | ОП МПЭЭ** (гг) |  |  |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |
| Стены: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Межпанельные швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Перекрытия: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 36 |  |  |
| Балки и ригели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Крыша: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 35 |  |  |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |
| Отделочные покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Отопление: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |
| Распределительная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Стояки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Отопительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Холодное водоснабжение: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |
| Распределительная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Стояки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Горячее водоснабжение: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |
| Распределительная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Стояки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Запорная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Электроснабжение: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |
| Питающая и распределительная цепи, ЩРЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Электроприборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| ГЩВУ (ВРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 11 |  |  |
| Прочее: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Балконы, козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 35 |  |  |
| Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |
| Остальное: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |
| Печи, камины и очаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Системы вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |
| *Минимальный период эффективной эксплуатации в соответствии с Прил. 3 ВСН 58-88 (р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаточный период (ОП) МПЭЭ - срок, оставшийся до наступления превышения МПЭЭ на дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составления Акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет: (Год последнего КР(если нет, то ввода в эксплуатацию) - Текущий год + МПЭЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Степень износа расчитывается в соответствии с методикой ВСН 53-86 (р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Технико-экономические показатели объекта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ формируется в соответствии с определениями ПП РФ №1468 и ВСН 53-86 |  |  | дата формирования: 12 октября 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район: |  |  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование: |  |  | Сертоловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт: |  |  | Сертолово г |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  | Заречная ул, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уникальный номер дома (УНД): |  |  | 3591 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Сведения об объекте жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристики |  |  |  | Информация |  | Примечание |  |  |  |
| 1. | Характеристики многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Серия, тип проекта здания |  |  |  | 1-528кп-40, Многоквартирный |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Год постройки |  |  |  | 1979 |  | г. |  |  |  |
| 1.3 | Количество этажей |  |  |  | 14 |  | ед. |  |  |  |
| 1.4 | Количество этажей, наименьшее |  |  |  | 14 |  | ед. |  |  |  |
| 1.5 | Количество этажей, наибольшее |  |  |  | 14 |  | ед. |  |  |  |
| 1.6 | Количество подъездов |  |  |  | 1 |  | ед. |  |  |  |
| 1.7 | Количество квартир |  |  |  | 94 |  | ед. |  |  |  |
| 1.8 | Общая площадь дома |  |  |  | 5380.000 |  | м2 |  |  |  |
| 1.9 | Количество проживающих |  |  |  | 203 |  | чел. |  |  |  |
| 1.10 | Количество лицевых счетов |  |  |  | 94 |  | ед. |  |  |  |
| 1.11 | Принадлежность к памятнику архитектуры |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Признан аварийным |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения |  |  |  | 36 |  | % |  |  |  |
| 1.14 | Застроечная площадь |  |  |  | 609.000 |  | м2 |  |  |  |
| 1.15 | Периметр постройки |  |  |  | 126 |  | м |  |  |  |
| 1.16 | Высота здания |  |  |  | 40.000 |  | м |  |  |  |
| 1.17 | Площадь подвалов |  |  |  | 400 |  | м2 |  |  |  |
| 1.18 | Площадь чердаков |  |  |  | 400 |  | м2 |  |  |  |
| 2. | Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь земельного участка по данным межевания |  |  |  | 1468.000 |  | м2 |  |  |  |
| 2.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |  |  | 47:08:0102001:22 |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергоэффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Способ управления многоквартирным домом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип протокола (общее собрание/ открытый конкурс) |  |  |  | общее собрание |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Номер протокола |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Дата протокола |  |  |  | 22.06.2015 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Дата приватизации первого помещения |  |  |  | 1994 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сведения о конструктивных элементах и сетях объекта жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Тип |  | Объём |  | Год последнего КР |  |  |
| 5.1 | Фундаменты (тип) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Фундаменты ленточные каменные |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Фундаменты ленточные крупноблочные |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Фундаменты свайные столбчатые каменные, бетонные и железобетонные |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Фундаменты столбчатые |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Фундаменты сборный |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Фундаменты отсутствуют |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
| 5.2 | Стены: в т.ч |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.2.1 | Внутренние стены (тип/ ) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Стены деревянные, сборно-щитовые |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены деревянные каркасные |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены рубленные из бревен и брусчатые |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичом |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены из слоистых железобетонных панелей |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены из несущих панелей |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Стены из монолитного железобетона |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Фасад |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Стены деревянные, сборно-щитовые |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены деревянные каркасные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены рубленные из бревен и брусчатые |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены деревянные рубленные, каркасные и брусчатые с наружной облицовкой кирпичом |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены кирпичные |  |  | Да |  | 5040 |  | 2022 |  |  |
|  | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены из слоистых железобетонных панелей |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены из несущих панелей |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены из монолитного железобетона |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Количественные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Ограждения балконов, м2 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 5.2.2.2 | Окна деревянные, шт. : |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |
| 5.2.2.2.1 | Окна деревянные, площадь м2 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 5.2.2.3 | в том числе балконные блоки: окна и двери, м2/шт. |  |  |  |  | 230/130 |  |  |  |  |
| 5.2.2.4 | Окна металлопластиковые, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.4.1 | Окна металлопластиковые, площадь м2 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 5.2.2.5 | в том числе балконные блоки: окна и двери, м2/шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.6 | Окна в подъездах, м2/шт. |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 5.2.2.7 | Площадь остекления, м2 |  |  |  |  | 28.700 |  |  |  |  |
| 5.2.2.8 | Площадь подоконных досок, м2 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |
| 5.2.2.9 | Скобяные изделия, шт. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 5.2.2.10 | Двери входные, шт. |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
| 5.2.2.10.1 | Двери входные, площадь м2 |  |  | X |  | 190 |  | X |  |  |
| 5.2.2.11 | Металлические покрытия на выступающих частях стен, м2 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Межпанельные швы(тип /длинна) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Нетвердеющими мастиками |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Отверждающимися мастиками |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Перекрытия: в т.ч (тип) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Перекрытия деревянные неоштукатуренные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия деревянные оштукатуренные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия из кирпичных сводов по стальным балкам |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия из сборного железобетонного настила |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Площадь междуэтажных, м2 |  |  |  |  | 4800.000 |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Площадь подвальных, м2 |  |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  |
| 5.4 | Крыша (тип/ площадь) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Крыши деревянные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыши железобетонные сборные (чердачные) |  |  | Да |  | 400.000 |  |  |  |  |
|  | Крыши совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Утепляющие слои чердачных перекрытий (материал/ площадь) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | пенобетон |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | пеностекло |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | цементный фибролит |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | керамзит или шлак |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | минеральная вата |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | минераловатные плиты |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Кровля (тип/ площадь) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Кровли рулонные |  |  | Да |  | 400 |  | 2023 |  |  |
|  | Кровли мастичные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровли стальные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровли из асбестоцементных листов |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровли черепичные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Количественные характеристики крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Площадь обрешетки кровли, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Площадь/толщина утеплителя, м2/мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | Площадь чердачного перекрытия, |  |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  |
| 5.5.4 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5 | Количество вентканалов, ед. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5.5.6 | Количество выходов на чердак, ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.5.7 | Количество продухов на чердаке, ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.5.8 | Количество слуховых окон, ед. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5.5.9 | Количество козырьков, ед. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.5.10 | Защитные ограждения, м |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.6 | Полы (тип/ площадь) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные |  |  | Да |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Полы из керамических плиток |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы паркетные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы дощатые |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы из древесностружечных (древесноволокнистых) плит |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы из рулонных материалов |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы из синтетических плиток |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Отделочные покрытия (на лестничных клетках) (тип/ площадь) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Облицовка керамическими плитками |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска водными составами |  |  | Да |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка |  |  | Да |  | 1850 |  |  |  |  |
| 5.8. | Внутренние сантехнические и электротехнические устройства: в т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Отопление: в т.ч (тип ) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | открытая |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | закрытая |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Центральное |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Автономная котельная |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Печное |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Коллективные приборы учета и узлы управления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установлен прибор коллективного учета |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Установлен узел управления |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1.1 | Распределительная сеть (оценочная длина, м) |  |  | X |  | 170 |  |  |  |  |
| 5.8.1.2 | Стояки (количество, ед.) |  |  | X |  | 19 |  |  |  |  |
| 5.8.1.3 | Стояки (оценочная длина, м) |  |  | X |  | 760 |  |  |  |  |
| 5.8.1.4 | Запорная арматура (количество) |  |  | X |  | 250 |  |  |  |  |
| 5.8.1.5 | Отопительные приборы (тип/ количество) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Чугунные радиаторы в открытой системе |  |  | X |  | 280 |  |  |  |  |
|  | Чугунные радиаторы в закрытой системе |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Калориферы стальные |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвекторы |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. отопительные приборы на лестничных клетках, ед. |  |  | X |  | 15 |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы в квартирах, ед. |  |  | X |  | 265 |  |  |  |  |
| 5.8.1.6 | Элеваторы, ед. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1.7 | Количество теплоцентров |  |  | X |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Холодное водоснабжение: в т.ч (тип/ длинна оценочная) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | оцинкованная сталь |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | газовые черные |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | полипропилен, металлополимер, ХПВХ |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Центральное |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Коллективные приборы учета и узлы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлен прибор коллективного учета |  |  | Да |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установлен узел управления |  |  | Да |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.8.2.1 | Распределительная сеть (оценочная длина, м) |  |  | X |  | 50 |  | 2023 |  |  |
| 5.8.2.2 | Стояки (оценочная длина, м) |  |  | X |  | 295.000 |  | 2022 |  |  |
| 5.8.2.3 | Стояки (количество, шт.) |  |  | X |  | 7 |  |  |  |  |
| 5.8.2.4 | Запорная арматура (количество) |  |  | X |  | 105 |  |  |  |  |
| 5.8.2.5 | Количество водомерных узлов (количество) |  |  | X |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.8.3 | Горячее водоснабжение: в т.ч (тип системы/ длина оценочная) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | открытая |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | закрытая |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Центральное |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | От газовых колонок |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | От дровяных колонок |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Коллективные приборы учета и узлы управления |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установлен прибор коллективного учета |  |  | Да |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установлен узел управления(управление температурой) |  |  | Нет |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.8.3.1 | Распределительная сеть (оценочная длина, м) |  |  | X |  | 60 |  |  |  |  |
| 5.8.3.2 | Стояки (оценочная длина, м) |  |  | X |  | 280 |  | 2022 |  |  |
| 5.8.3.3 | Стояки (количество, шт.) |  |  | X |  | 7 |  |  |  |  |
| 5.8.3.4 | Запорная арматура (количество) |  |  | X |  | 117 |  |  |  |  |
| 5.8.3.5 | Теплообменник, бойлер, другое оборудование, ед. |  |  | X |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.8.4 | Канализация (материал/ длина) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Чугун |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | Керамика |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Пластмасса |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Центральное |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
| 5.8.4.1 | Длина канализационных труб в подвалах, м |  |  | X |  | 70 |  | 2019 |  |  |
| 5.8.4.2 | Длина канализационных стояков, м |  |  | X |  | 280 |  |  |  |  |
| 5.8.4.3 | Количество стояков, шт. |  |  | X |  | 7 |  |  |  |  |
| 5.8.5 | Газоснабжение |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Общие сведения |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Центральное |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | Нецентральное |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.5.1 | Длина сетей газоснабжения, м |  |  | X |  | 298.000 |  |  |  |  |
| 5.8.5.2 | Количество запорной арматуры, ед. |  |  | X |  | 96 |  |  |  |  |
| 5.8.5.3 | Количество счетчиков, всего, шт.: |  |  | X |  | 94 |  |  |  |  |
| 5.8.6 | Электроснабжение: в т.ч |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Центральное |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Коллективные приборы учета и узлы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установлен прибор коллективного учета |  |  | Да |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.8.6.1 | Количество групповых щитков на л/к, ед. |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 5.8.6.2 | Количество силовых щитов, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.8.6.3 | Длина сетей коммунального освещения, м |  |  |  |  | 455.000 |  |  |  |  |
| 5.8.6.4 | Количество счетчиков, всего, ед.: |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. двухтарифных |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.8.6.5 | ГЩВУ (ВРУ) (количество) |  |  | X |  | 94 |  |  |  |  |
| 5.10 | Прочее: в т.ч |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.10.1 | Балконы, козырьки (тип, количество) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | по стальным консольным балкам с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | по стальным консольным балкам с дощатым заполнением |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия |  |  | Да |  | 107 |  |  |  |  |
| 5.10.2 | Лестницы (тип/) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Лестницы деревянные |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
|  | Лестницы железобетонные |  |  | Да |  | X |  |  |  |  |
|  | Лестницы по стальным косоурам |  |  | Нет |  | X |  |  |  |  |
| 5.10.3 | Остальное: в т.ч |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5.10.3.1 | Мусоропроводы (/количество) |  |  | X |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.10.3.2 | Печи, камины и очаги (/ количество) |  |  | X |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.10.3.3 | Системы вентиляции и дымоудаления (наличие) |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Приточная вентиляция |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжная вентиляция |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция |  |  | Да |  | 188 |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.4 | Водостоки |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Наружные водостоки |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние водостоки |  |  | Да |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Отсутствует |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.5 | Подвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.5.1 | Площадь стен, м2 |  |  | X |  | 150 |  |  |  |  |
| 5.10.3.5.2 | Площадь пола, м2 |  |  | X |  | 400 |  |  |  |  |
| 5.10.3.5.3 | Высота подвала, м |  |  | X |  | 1,9 |  |  |  |  |
| 5.10.3.5.4 | Двери подвальные, шт. |  |  | X |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.10.3.5.4.1 | Двери подвальные, площадь м2 |  |  | X |  | 4 |  | X |  |  |
| 5.10.3.5.5 | Количество подвальных окон, шт. |  |  | X |  | 11 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Специальное инженерное оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Лифты, в том числе , шт. |  |  | X |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | с раздвижными дверями, шт. |  |  | X |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.1.2 | с открывающими дверями, шт. |  |  | X |  | 0 |  |  |  |  |
| 6.2 | ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок |  |  | Да |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.3 | АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Объединенные диспетчерские системы |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о лифтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) |  |  | пассажирский |  |  |  | X |  |  |
|  | Лифт (количество) |  |  | X |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Адрес, номер диспетчерской |  |  | 593-72-77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемность, кг |  |  | X |  | 320 |  | X |  |  |
|  | Количество остановок, ед. |  |  | X |  | 14 |  | X |  |  |
|  | Шахта лифта приставная / встроеная |  |  | встроеная |  | X |  |  |  |  |
|  | Год ввода лифтов в эксплуатацию |  |  | 1979 |  | X |  |  |  |  |
|  | Год реконструкции |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Год модернизации |  |  | 2009 |  | X |  |  |  |  |
|  | Лифт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт (тип (пассажирский/грузо-пассажирский) |  |  | грузопассажирский |  |  |  | X |  |  |
|  | Лифт (количество) |  |  | X |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Адрес, номер диспетчерской |  |  | 593-72-77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемность, кг |  |  | X |  | 600 |  | X |  |  |
|  | Количество остановок, ед. |  |  | X |  | 14 |  | X |  |  |
|  | Шахта лифта приставная / встроеная |  |  | встроеная |  | X |  |  |  |  |
|  | Год ввода лифтов в эксплуатацию |  |  | 1979 |  | X |  |  |  |  |
|  | Год реконструкции |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Год модернизации |  |  | 2009 |  | X |  |  |  |  |

| Раздел 4. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих                организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное Водоснабжение Водоотведение | ООО «Сертоловские коммунальные системы» | Осуществляется по «прямым договорам» с собственниками |
| 2 | Электроснабжение | ООО «Петербургская сбытовая компания» | Осуществляется по «прямым договорам» с собственниками |
| 3. | Теплоснабжение | ООО «СТЭК» | Осуществляется по «прямым договорам» с собственниками |
| 4. | ГВС | ООО «СТЭК» | Осуществляется по «прямым договорам» с собственниками |

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:    нет

3. Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:

| № п/п | Наименование предпринятой меры | Достигнутый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утепление подвального помещения и тех. этажа | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 2. | Ремонт входных и тамбурных дверных блоков | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 3. | Ремонт (замена) доводчиков | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 4. | Ремонт оконных блоков | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |
| 5. | Установка светодиодных ламп в МОП | Снижение затрат на оплату электроснабжения на ОДН |
| 6. | Установка фотореле на освещение подъездов | Снижение затрат на оплату электроснабжения на ОДН |
| 7. | Регулировка параметров отопления в течение отопительного периода | Снижение затрат на оплату теплоснабжения |

3. Сведения о выполняемых работах /оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

(В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290), в том числе:

1. Услуги управления

Организация технической эксплуатации МКД

Проведение технических осмотров общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений

Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов: электроэнергия МОП, ХВС, ГВС, водоотведение, теплоснабжение

Работа по заявкам собственников

Юридическое сопровождение договорных отношений

Формирование и доставка платежных документов

Организация сбора платежей за ЖКУ

Организация работы паспортной службы

2. Содержание общего имущества

Обеспечение работы лифтового оборудования

Обслуживание внутридомового газового оборудования

Проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, ревизия ВРУ, этажных электрощитов, организация освещения в подъездах, подвале, чердаке.

Организация работы аварийной службы.

Регулировка, гидравлическое испытание, промывка, уплотнение сгонов, труб системы отопления, подготовка  к сезонной эксплуатации

Прочистка системы водоотведения и ливневой канализации

Обслуживание общедомовых приборов учета

Проверка, прочистка дымовентиляционных каналов.

Периодические осмотры: внутридомовых инженерных систем (отопление, электроснабжение, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение), помещений общего пользования, конструктивных элементов здания, придомовой территории.

Подметание тротуаров, уборка мусора с газонов, очистка урн

Уборка подъездов, лестничных клеток

Уборка снега в зимний период, посыпка территории песком или песком с хлоридами, очистка от наледи площадок входа в подъезд

3. Ремонт общего имущества

Ремонт помещений, входящих в состав общего имущества.

Ремонт инженерных систем и оборудования

Ремонт общедомовых приборов учета

Ремонт конструктивных элементов

Примечание: Работы по ремонту общего имущества выполняются по согласованию с Советом дома

| Перечень работ (услуг) | Периодичность проведения работ | Сведения о выполнении работ (результат) | Соответствие качества оказанной услуги (работы) государственным и иным стандартам |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка подъездов в многоквартирном доме | По графику | выполняется | соответствует |
| Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно | выполняется | соответствует |
| Освещение придомовой территории, площадок, лестничных маршей | По мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Содержание конструктивных элементов жилого дома | по мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой системы отопления | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы водоотведения и ливневой канализации | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы электроснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы газоснабжения | постоянно | выполняется | соответствует |
| Содержание внутридомовой инженерной системы вентиляции | постоянно | выполняется | соответствует |
| Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций и заявкам собственников | по мере необходимости | выполняется | соответствует |
| Услуги по управлению многоквартирным домом | постоянно | выполняется | соответствует |
| Текущий ремонт | по плану | выполняется | соответствует |

.

4. Проведенные  мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности многоквартирного дома:

| № п/п | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Герметизация стыков и примыканий | Снижение теплопотерь |
| 2 | Установка светодиодов на освещение подъездов | Экономия электроэнергии |
| 3 | Утепление трубопроводов отопления и ГВС | Снижение теплопотерь |
| 4. | Ремонт входных и тамбурных дверных блоков | Снижение теплопотерь |
| 5 | Ремонт и остекление оконных блоков в МОП | Снижение теплопотерь |
| 6. | Установка фотореле на освещение подъезда | Экономия электроэнергии |
| 7. | Регулировка параметров отопления | Экономия энергоресурсов |

5. Мероприятия, направленные на подготовку дома к сезонной эксплуатации:

- консервация и запуск системы отопления

- промывка, испытания, ремонт, поверка и наладка внутридомовой системы отопления и ГВС

- ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики

- поверка  (ремонт) приборов учета отопления, ГВС и ХВС

- оформление паспорта готовности

6. Отчет по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:

| Наименование вида работы (услуги) | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость /сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Поверка вентканалов | Три раза в год/3 | раз | 8 000, 00 руб. | 24 000, 00 руб. |
| - Периодическое освидетельствование лифтов | По мере необходимости/2 | Шт. | 4583,00 руб. | 9166,00 руб. |
| - Очистка кровли от снега и наледи | По мере необходимости/2 | раз | 3500, 00 руб. | 7000, 00 руб. |
| - Ремонт крыльца | По мере необходимости/1 | раз | 185 000,00 руб. | 185 000,00 руб. |
| - Поверка манометров | По мере необходимости/16 | Шт. | 380,00 руб. | 6080,00 руб. |
| - Ремонт стояка отопления в кв. № 90 | По мере необходимости/1 | раз | 8500, 00 руб. | 8500, 00 руб. |
| - Ремонт стояка отопления в холле | По мере необходимости/1 | раз | 125 000 руб. | 125 000 руб. |
| - Ремонт канализации в кв. № 2 | По мере необходимости/1 | раз | 2500,00 руб. | 2500,00 руб. |
| - Ликвидация вандальных надписей на фасаде | По мере необходимости/7 | раз | 700, 00 руб. | 4 900, 00 руб. |
| - Подготовка дома к сезонной эксплуатации, с целью получения паспорта готовности | По мере необходимости/1 | раз | 40 000, 00 руб. | 40 000, 00 руб. |
| - Промывка системы отопления | По мере необходимости/1 | раз | 50 000,00 руб. | 50 000,00 руб. |
| - Приобретение расходных материалов для обслуживания внутридомовых инженерных систем и заявочного ремонта | По мере необходимости/1 | раз | 42 400,00 руб. | 42 400,00 руб. |
| - Ликвидация засоров мусоропровода | По мере необходимости/4 | раз | 3 500, 00 руб. | 14 000,00 руб. |
| - Ликвидация засоров канализации | По мере необходимости/1 | раз | 3000,00 руб. | 3 000, 00 руб. |
| - Обслуживание ВДГО | По мере необходимости/1 | раз | 14 000, 00 руб. | 14 000, 00 руб. |
| - Ремонт доводчика | По мере необходимости/3 | Шт. | 2 000, 00 руб. | 6 000, 00 руб. |

2. Всего  за период с 01 января 2024 г. по 30 декабря 2024 г.

выполнено работ (оказано услуг)по текущему ремонту на общую сумму 541 546,00 руб.

7. Сведения о наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Наличие (отсутствие) приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия | ООО «СТЭК» | имеется |
| 2 | Горячее водоснабжение | ООО «СТЭК» | имеется |
| 3 | Холодное водоснабжение | ООО «СКС» | имеется |
| 4 | Водоотведение | ООО «СКС» | отсутствует, установка не требуется |
| 5 | Электрическая энергия на ОДН | ООО «ПСК» | имеется |
| 6 | Газоснабжение | ОАО Газпром газораспределение | отсутствует, установка не требуется |

8. Сведения о ведении и хранении технической документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Технический паспорт дома - - - |
| 2. | Проектная и техническая документация |
| 3. | Схемы и акты разграничения балансовой принадлежности |
| 4. | Паспорта готовности дома к отопительному сезону |
| 5. | Проекты и паспорта общедомовых приборов учета |
| 6. | Документы паспортной службы |
| 7. | Иная документация, связанная с управлением МКД |

9. Иные сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период:

1. Сведения о привлечении управляющей организации к административной ответственности за отчетный период: нет

2. Сведения о заявках, заявлениях, обращениях, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за отчетный период и принятых управляющей организацией мерах реагирования:

| Вид заявки | Количество | Принятые меры реагирования |
| --- | --- | --- |
| Всего | 21 | В установленные сроки |

- Количество поступивших претензий по содержанию общего имущества: 0

- Направлено претензий потребителям-должникам: 6

- Получено денежных средств по результатам претензионной работы: 125 000 руб.

- Задолженность потребителей на начало периода: 382822 руб.

- Задолженность потребителей на конец периода: 364 672